SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

### w trybie przetargu nieograniczonego

### o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

dla usług

Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck

Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Zatwierdziła

Osieck. 2015.01.02

 Wójt Gminy Osieck

 inż. Karolina Zowczak

Wstęp

Niniejsza SIWZ zawiera informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na wykonanie usług pod nazwą: „Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz jej aktów wyko­nawczych. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ stosuje się przepisy ustawy.

I. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

1) zamawiający – Gmina Osieck,

2) wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

3) SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia,

4) Pzp – ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),

5) konsorcjum – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

II. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Osieck

ul. Rynek 1

08-445 Osieck

<http://www.osieck.pl>; www.bip.osieck.pl

Telefon: (25) 685-70-26

Tele/faks: (25) 685-70-90

REGON: 711582285

NIP: 8261170716

III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako ZP.2720.1.2015.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Bezpośrednia eksploatacja urządzeń wodociągowych (dwa ujęcia wody, stacja uzdatniania wody w Osiecku, gminna sieć wodociągowa wraz z pompowniami, przyłącza).
2. Bezpośrednia eksploatacja urządzeń kanalizacji sanitarnej (Oczyszczalnia Ścieków Pogorzel, oczyszczalnia ścieków w Augustówce, sieć kanalizacyjna w Osiecku, Pogorzeli i Grabiance, przepompownie, przyłącza).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych, obejmujących cały system wodno-kanalizacyjny wraz z oczyszczalnią ścieków i stacją uzdatniania wody w Osiecku.

2)Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych wybudowanych i oddanych do użytkowania w trakcie realizacji umowy wynikającej z niniejszego zamówienia.

3)Prowadzenie eksploatacji zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza z przepisami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy POŚ, ustawy Prawo Wodne.

4)Oferent winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.

5)Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za eksploatację całego systemu i przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów Kodeksu Pracy, BHP i innych.

6)Zwrot powierzonego mienia, w stanie niepogorszonym, na zakończenie umowy, chyba że zużycie nastąpiło na skutek normalnej eksploatacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

kod CPV – 41.11.00.00-3 Woda pitna

kod CPV – 65.11.10.00-4 Przesył wody pitnej

kod CPV – 65.12.00.00-0 Obsługa zakładów oczyszczania wody

kod CPV – 65.13.00.00-3 Obsługa stacji wody

kod CPV – 90.48.10.00-2 Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków

kod CPV – 90.48.00.00-5 Usługi gospodarki ściekowej

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI ZBIOROWYCH URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH:

1. Bezpośrednia obsługa istniejącej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą i przyłączami.
2. Bezpośrednia obsługa ujęcia wody.

STACJA UZDATNIANIA WODY W OSIECKU

Stan prawny: KW 42065 (dz.ew. nr 1410/4) i KW SI1G/00038970/4 (dz. ew. nr 1409/9)

Powierzchnia działki: 0,44 ha

Wydajność max: 80 m3/h (1 400 m3/dobę)

Gmina Osieck posiada ponad 80 km wybudowanej sieci wodociągowej (magistralnej i rozdzielczej) oraz ok. 1 200 szt. przyłączy wodociągowych.

Produkcja wody (wyjście do sieci) po modernizacji SUW zakończonej w styczniu 2014 r., do 30 listopada 2014 r. wyniosła ok. 120 000. m3, a sprzedaż 94 654,3 m3.

1. całodobowa i bezawaryjna dostawa wody o parametrach dla wody pitnej określonych
w obowiązujących przepisach oraz likwidacja przyczyn i skutków odchyleń jakości wody od obowiązujących norm,
2. utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym studni głębinowych, stacji uzdatniania wody i pompowni sieciowych, w szczególności bieżąca konserwacja urządzeń i rurociągów, tj. uzupełnianie uszkodzonej armatury i drobnego wyposażenia, czyszczenie urządzeń i rurociągów, bieżąca kontrola stanu technicznego studni głębinowych i stacji uzdatniania wody.
3. utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym urządzeń wodociągowych, w szczególności bieżąca konserwacja urządzeń i rurociągów, tj. uzupełnianie uszkodzonej armatury i drobnego wyposażenia, czyszczenie urządzeń i rurociągów, wymiana uszkodzonych wodomierzy, nawiertek, zasuw, hydrantów,
4. eksploatacja studni głębinowych i stacji uzdatniania wody zapewniająca pozyskanie wody w odpowiedniej ilości, dla zapewnienia potrzeb odbiorców,
5. W odniesieniu do SUW wymagana jest codzienna (7 razy w tygodniu) wizyta na terenie stacji, sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń, wykonanie niezbędnych czynności obsługowych, odnotowanie i zapisanie parametrów produkcji wody.
6. Przynajmniej 1 raz w miesiącu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym – uruchomienie agregatu prądotwórczego. Paliwo do agregatu zapewnia na bieżąco Wykonawca.
7. niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na sieci wodociągowej,
8. niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii i usterek technicznych powstałych na ujęciach wody zakłócających ciągłość dostaw wody i prawidłową eksploatację sieci,

(Podjęcie działań w kierunku usunięcia awarii w ciągu – do 2,5 godzin od chwili

zgłoszenia, usunięcie awarii w ciągu 12 godzin. Z chwilą, gdy przerwa w dostawie energii elektrycznej z sieci energetycznej przekracza 4 (cztery) godziny zasilanie energią elektryczną ujęcia wody, oczyszczalni ścieków z agregatów prądotwórczych.)

1. likwidacja zastoin poprzez płukanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w razie konieczności, na podstawie zgłoszeń Zamawiającego jak również bezpośrednio Odbiorców wody,
2. każdorazowe powiadamianie Odbiorców na zasadach przewidzianych w Regulaminie o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody,
3. w przypadku przedłużającej się przerwy w dostawie wody, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jej dostawę w inny sposób (np. beczkowozy),
4. kontrola legalności poboru wody, informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach i usuwanie nielegalnych poborów wody,
5. kontrola legalności oraz instalowanie nowych lub wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z ich zaplombowaniem (wodomierze i plomby Zamawiającego)

Wykonawca musi przewidzieć w ofercie koszt planowanej akcji wymiany wodomierzy 100 szt. u Odbiorców, niezależnie od bieżących potrzeb wymiany wodomierzy

1. wykonanie i prowadzenie ewidencji wszystkich hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy Osieck oraz ich cyklicznych, systematycznych przeglądów. Zorganizowane przeglądy hydrantów w każdej miejscowości będą się odbywały przynajmniej jeden raz w roku i będą polegały na sprawdzeniu działania zamknięcia i otwarcia samego hydrantu i zasuwy odcinającej hydrant oraz przepłukaniu sieci, do uzyskania widocznej czystości wypływającej wody.
2. usuwanie awarii wodociągu w zakresie eksploatacji na sieci wodociągowej
i przyłączach wodociągowych, do pierwszego zaworu za wodomierzem głównym,
3. bezpośrednie przyjmowanie zgłoszeń od Odbiorców i reagowanie na każde zgłoszenie, w zakresie odpowiedzialności Gminy (sieć + przyłącza wraz z zaworem za wodomierzem głównym),
4. lokalizacja i odkrywanie zakrytych zasuw odcinających na sieci oraz na przyłączach i w razie konieczności uzupełnianie brakujących elementów – skrzynek, tabliczek informacyjnych, słupków oznaczeniowych, pokryw betonowych.
5. W zakresie estetyki wymienionych obiektów (SUW, pompownie sieciowe w Grabiance i Czarnowcu) należy uwzględnić m.in. wykaszanie trawy na terenie SUW i przepompowni na trasie wodociągu, co najmniej 3 razy w roku, tj. pierwsze do 31 maja, drugie do 31 lipca i trzecie do 30 września, naprawę i konserwację ogrodzenia zewnętrznego, w tym bram i furtek, utrzymanie w czystości i porządku terenu, powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych, skarp nasypów.

W ZAKRESIE SIECI KANALIZACYJNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Stan prawny: KW SI1G/00038969/4 (dz. ew. nr 1623), KW SI1G00059179/2

(dz. ew. nr 1625/1)

Powierzchnia działki: ok. 0,4 ha

Przepustowość:

 średniodobowa 150 m3/d

 maksymalna dobowa 200 m3/d

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest tzw. Kanał Osiecki

1. bezpośrednia obsługa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Osieck wraz z urządzeniami: długość sieci na dzień ogłoszenia postępowania – kanalizacja sanitarna grawitacyjna w Osiecku (DN200 i DN250 PVC) 10,15 km, kanalizacja tłoczna DN90 PE w Osiecku 0,68 km, 2 szt. przepompowni ścieków w Osiecku, 232 szt. przyłączy kanalizacyjnych w Osiecku,

bezpośrednia obsługa zbudowanej w 2009 r. mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Pogorzel, zlokalizowanej w miejscowości Osieck., według opracowanej przez firmę BIO-TECH Sp. z o.o. i załączonej Instrukcji Eksploatacji Oczyszczalni ścieków „BIO-PAK” typ KBA-100-1000, w tym m.in. codzienna obsługa pompowni ścieków surowych (usuwanie skratek z kraty koszowej, czyszczenie pomp, czyszczenie ścian i dna zbiornika), czyszczenie sita bębnowego, opróżnianie rury centralnej w reaktorze, bieżące, codzienne odwadnianie osadu nadmiernego w prasie (6 dni w tygodniu, bez niedzieli), magazynowanie osadu w kontenerach i jego systematyczny wywóz, sprzątanie i utrzymywanie w stałej czystości budynku oczyszczalni – ściany, posadzki, urządzenia, obiektów i całego terenu w granicach ogrodzenia, likwidacja przyczyn i skutków odchyleń od norm odprowadzanych ścieków.

W odniesieniu do OŚ Pogorzel wymagana jest codzienna (7 dni w tygodniu) wizyta na terenie oczyszczalni, sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń, wykonanie niezbędnych czynności obsługowych, odnotowanie i zapisanie parametrów oczyszczania ścieków.

1. bieżąca eksploatacja oczyszczalni ścieków w Augustówce, zapewniająca uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z pozwoleniem wodno-prawnym:

BZT5 – 25 mgO2/l, ChZT – 125 mgO2/l , zawiesina ogólna – 35 mg/l, oraz likwidacja przyczyn i skutków odchyleń od norm odprowadzanych ścieków.

1. właściwe i zgodne z prawem zagospodarowanie odwodnionego na prasie osadu oraz odpadów powstających na oczyszczalniach. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania (z każdego dokonanego wywozu) Karty przekazania odpadu dla powstających w oczyszczalni osadów i odpadów ściekowych.

Karty przekazania odpadu będą wymaganym przez Zamawiającego załącznikiem do wystawianych przez Wykonawcę faktur za realizację usługi.

**Zamawiający zwraca szczególną uwagę, oczekuje od Wykonawcy i będzie egzekwował, zgodną z Instrukcją Eksploatacji Oczyszczalni obsługę obiektu.**

Np. w zakresie gospodarki osadowej - codzienną kontrolę stężenia osadu czynnego w komorze osadu czynnego, codzienną kontrolę stężenia tlenu w reaktorze i podejmowanie odpowiednich do wyników kontroli działań.

1. całodobowy i bezawaryjny odbiór ścieków od odbiorców indywidualnych i zbiorowych.
2. bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacyjnych i wszystkich elementów urządzeń oczyszczalni ścieków, usuwanie awarii i usterek oraz dbałość o stan

techniczny wszystkich elementów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, studzienek kanalizacyjnych, oraz przepompowni ścieków.

(Podjęcie działań w kierunku usunięcia awarii w ciągu – do 2,5 godzin od chwili zgłoszenia, usunięcie awarii w cg 12 godzin. W przypadku, gdyby czas trwania awarii sieci kanalizacji sanitarnej powodował brak możliwości odbioru ścieków, Wykonawca zapewni ich odbiór wozami asenizacyjnymi.)

1. czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w razie konieczności.
2. systematyczne czyszczenie przepompowni ścieków z osadów.
3. kontrola legalności zrzutu ścieków i podłączeń do kanalizacji sanitarnej.
4. bezzwłoczne usuwanie awarii na obiektach przepompowni ścieków, urządzeń kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.
5. utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych, a w szczególności bieżąca konserwacja urządzeń i rurociągów, tj. uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia, czyszczenie urządzeń i rurociągów, wymiana uszkodzonych studni kanalizacyjnych, włazów ulicznych, bieżąca kontrola stanu technicznego, wykonanie przeglądu okresowego dmuchaw w roku 2015.
6. W zakresie estetyki obiektów (OŚ Augustówka, OŚ Pogorzel, pompownie ścieków) należy uwzględnić m.in. wykaszanie trawy co najmniej 3 razy w roku, t.j. pierwsze do 31 maja, drugie do 31 lipca i trzecie do 30 września, naprawę i konserwację ogrodzenia zewnętrznego, w tym bram i furtek, utrzymanie w czystości i porządku terenu, powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych, skarp nasypów.

**Wykonawca musi uwzględnić w ofercie fakt, że w trakcie I kwartału 2015 roku zwiększy się długość sieci kanalizacyjnej, liczba dostawców ścieków (mieszkańcy Pogorzeli) oraz ilość ścieków dopływających do oczyszczalni. Zakres budowy kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w Pogorzeli wynosi:**

**1. Kanalizacja grawitacyjna DN200 PVC 2,1 km,**

**2. Kanalizacja tłoczna DN110 PE 2,22 km,**

**3. Przepompownia ścieków 1 szt.,**

**4. Przyłącza kanalizacyjne ok. 100 szt.**

**Ko lejna zmiana będzie miała m-ce w drugim kwartale 2015 r. – po wybudowaniu sieci i przyłączeniu do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Osiecku mieszkańców Grabianki:**

**1. Kanalizacja grawitacyjna DN200 PVC 1,81 km,**

**2. Kanalizacja tłoczna DN140 PE 2,19 km,**

**3. Przepompownia ścieków 1 szt.,**

**4. Przyłącza kanalizacyjne DN160 PVC ok. 25szt.**

PROWADZENIE DOKUMENTACJI EKSPLOATOWANYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ.

PONADTO WYKONAWCA ZOBOWIAZANY BĘDZIE DO:

1. Wyznaczenia i wskazania Zamawiającemu z imienia i nazwiska osoby bezpośrednio wykonującej obowiązki Wykonawcy na terenie Gminy Osieck. Nie należy przez to rozumieć, że Zamawiający wymaga tylko 1 osoby zaangażowanej do realizacji przedmiotu umowy.
2. Uczestniczenia w odbiorach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych w trakcie realizacji umowy, uczestniczenia w określaniu warunków technicznych planowanych przyłączy oraz wykonywania odbiorów przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,
3. Prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. książki eksploatacji obiektów.
4. Przyjęcia do eksploatacji nowych odcinków sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych związanych z przedmiotem zamówienia i na zasadach określonych w zamówieniu – w ramach rozbudowy infrastruktury, która odbywać się będzie staraniem i na koszt Właściciela,
5. Przestrzegania zasad dobrych praktyk gospodarczych i ekologicznych, a także dbałości o unikanie konfliktu interesów,
6. Informowania Inspektora ds. wodociągu i kanalizacji w Gminie Osieck o istotnych okolicznościach realizacji umowy,
7. Umożliwienia Właścicielowi przeprowadzania kontroli stanu technicznego infrastruktury i przyjmowania wniosków i zaleceń odnoszących się do stanu powierzonego majątku,
8. Zapewnienia należytego stanu sanitarnego wody zasilającej odbiorców i jakości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych,
9. Ponoszenia odpowiedzialności wobec sanitarno-ekologicznych służb państwowych sprawujących nadzór nad prawidłową pracą urządzeń wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,
10. Ponoszenia odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku klęsk żywiołowych, wyładowań atmosferycznych, współdziałanie na rzecz przywrócenia urządzeń do stanu pierwotnego,
11. Uiszczania opłat i kar związanych z urządzeniami w przypadku przekroczenia norm określonych w właściwych przepisach,
12. W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym w związku z wykonywaniem prac związanych z urządzeniami wodociągowymi i urządzeniami kanalizacyjnymi, do których utrzymania zgodnie z umową dzierżawy zobowiązany jest Wykonawca, dopełnić obowiązków wynikających z przepisów o drogach publicznych własnym staraniem i na własny koszt.

USŁUGA NIE OBEJMUJE:

1. Opłat Marszałkowskich.

2. Opłat z tytułu dozoru technicznego UDT.

3.Ponoszenia kosztów energii elektrycznej zasilającej urządzenia w oczyszczalniach i pompowniach ścieków oraz w stacji uzdatniania wody i pompowniach na sieci wodociągowej.

4. Odczytywania stanów wodomierzy, poboru i rozliczania należnych opłat za dostarczoną wodę i wprowadzone ścieki.

5. Wydawania warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i

 kanalizacyjnej.

6. Wykonywania wymaganych badań jakości wody i ścieków.

7. Kosztów utrzymywania aktywności kart SIM w monitorowanych obiektach – OŚ, SUW, pompowniach.

8. Koszt materiałów np. (wodomierze, zawory, złączki, plomby).

2. Oferty częściowe i wariantowe.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

1. Umowa ramowa, aukcja elektroniczna.

a. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

b. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

V. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany będzie do realizacji niniejszego zamówienia w następujących terminach: od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016r.

2. Miejsce wykonania zamówienia: Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1. wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
2. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:

wykaz usług wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał minimum 2 usługi o podobnym charakterze. Usługi ujęte w wykazie muszą być potwierdzone referencjami.

1. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1. Wykonawca dokona wypisu kadry zatrudnionych przez niego pracowników wraz ze wskazaniem Zamawiającemu z imienia i nazwiska osoby bezpośrednio wykonującej obowiązki Wykonawcy na terenie Gminy Osieck, wraz z podaniem posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego **(załącznik nr 9).** Nie należy przez to rozumieć, że Zamawiający wymaga tylko 1 osoby zaangażowanej do realizacji przedmiotu umowy.

2.Wykonawca przedstawi sprzęt, który znajduje się w jego posiadaniu ( na zasadzie własności/najmu/dzierżawy/możliwości wypożyczenia), niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby oferent przystępujący do niniejszego postępowania posiadał dostęp do w pełni sprawnych jednostek sprzętu: koparko-ładowarka kołowa np. CASE, CAT, JCB **lub równoważny,** auto dostawcze posiadające przestrzeń bagażową o dł. co najmniej 2 m i pojemność co najmniej 3 m3, **c**iągnik z niezbędnym sprzętem, zestaw kluczy, chwytaki, linki, urządzenie do udrażniania kanalizacji, rozpory zabezpieczające ściany wykopu, sprężarka min**.** 15 bar, beczkowóz do wody o poj. co najmniej 2 m3, wóz asenizacyjny / beczkowozy do wywozu osadów i odpadów ściekowych **(załącznik nr 10).**

1. jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację niniejszego zamówienia,
2. wykaże brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Pzp.

2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy *PZP*, muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszystkie przepisy wynikające z ustawy *PZP* oraz z dokumentacji przygotowanej do niniejszego postępowania, dotyczące wykonawców, będą stosowane odpowiednio w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 23 ustawy).

3. Ocena spełniania warunków w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą

„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia w/w warunki. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,

do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art.89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej

 z załącznikiem nr 2.

2) Wykaz świadczonych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty zakończenia oraz załączeniem referencji (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ nr 4).

2. W zakresie potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a

ustawy Pzp należy przedłożyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp o

treści załącznika nr 3,

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert, a w stosunku do osób fizycznych wystarczy podpisane oświadczenie w zakresie art.

24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp o treści załącznika nr 5;

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub

zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), a w przypadku wykonawców nie należących do grupy kapitałowej oświadczenie o braku takiej przynależności sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

3. Inne dokumenty:

1)Formularz ofertowy, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,

2)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

4. Dokumenty podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, przedkłada:

1. Dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp,

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych powyżej zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5. Zasady składania ofert wspólnych:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.Podmioty składające ofertę wspólną muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.Do pełnomocnictwa (oferty) powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy.

4.W związku z faktem, iż podmioty składające ofertę wspólną zachowują samodzielność, każdy z podmiotów musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, a więc oddzielnie przedstawić dokumenty wymienione w Dziale VII ust. 2. Pozostałe dokumenty składają wspólnie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

5.W odniesieniu do wymagań dotyczących potencjału osobowego Zamawiający dokona łącznej oceny podmiotów występujących wspólnie.

6.Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych (pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt.2).

7.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swej treści następujące postanowienia i zapisy:

- sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważnienie jednego z członków do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

- sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,

- ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, w tym wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- okres obowiązywania – co najmniej nie krótszy niż czas trwania umowy z zamawiającym,

- dokładne określenie celu gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,

- zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody pozostałych Wykonawców,

- wskazanie jednego rachunku bankowego, na który przekazywane będą płatności za wykonane usługi.

8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umowę regulują przepisy kodeksu cywilnego.

1. Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania ma obowiązek złożyć dokumenty, o których mowa powyżej w **oryginałach** lub w kopiach opatrzonych napisem **„Za zgodność z oryginałem**” i podpisem osób podpisujących ofertę.
2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania (art.26 ust.3 ustawy ).

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania ogólne:

1) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2) oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ; wskazane jest, aby wykonawca przedłożył jeden egzemplarz,

3) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym; wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,

4) formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty,

5) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane,

6) wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

7) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9) W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci poświadczonej notarialnie kopii należy załączyć do oferty.

2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia.

Oferta powinna składać się z:

1) formularza ofertowego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

2) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,

3) zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ,

 4) wykazu części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wg załącznika nr 7 do SIWZ.

3. Opakowanie oferty.

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, zaadresowanym do zamawiającego i zawierającym oznaczenia: „Oferta dotycząca postępowania: Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck” wraz z adresem wykonawcy.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa.

Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, informacje o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. Zamawiający uzna zastrzeżenie jeśli Wykonawca wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

5. Zmiana lub wycofanie oferty:

1) wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w taki sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „Zmiana”,

2) oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione\* do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w taki sam sposób jak oferta; dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem „Wycofane”.

IX. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający ustala, iż podstawową formą porozumiewania się z Wykonawcami jest forma pisemna.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust.1).
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (art. 38 ust. 2).
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert

 Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie (art. 38 ust. 4).

1. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
2. Wszelkie zapytania, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez strony postępowania pisemnie na adres: **Urząd Gminy w Osiecku, 08-445 Osieck, ul. Rynek 1, oraz faksem (025) 685-70-90 (art. 27 ust. 1)**

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się pocztą elektroniczną, która dotyczy zapytań oraz zawiadomień. W przypadku wystąpienia okoliczności o której mowa w art. 26 pkt. 3 dokumenty muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Adres do korespondencji pocztą elektroniczną: inwestycje@gminaosieck.pl

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia jest:

 Iwona Sztylko tel. (25) 685-70-26

Godziny udzielania wyjaśnień: poniedziałek od godz. 900 do 1700

 pozostałe dni od 800 do 1600

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane.

XI.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Osiecku, ul. Rynek 1, pok. nr 1(sekretariat).

Termin składania ofert upływa w dniu 12.01.2015 o godz. 10.00 (czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Osiecku, w dniu 12.01.2015 r., o godz. 10:30 (czasu lokalnego).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności przedstawionych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIV. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

1.Wykonawca określa cenę realizacji całości zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto. Cenę ofertową należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1) w PLN w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 następująco:

 § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

 § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita ryczałtowa cena brutto (z VAT).

2.Cena obejmuje wszystkie niezbędne koszty wykonania zadania.

3.Cenę należy podać w PLN. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach innych niż PLN.

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (za wyjątkiem omyłki pisarskiej i rachunkowej).

5.Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

6.Cena ofertowa netto nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

7.Ocena zgodności oferty przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy *PZP*

8.Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia uznaje się za odrzuconą.

9.Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy *PZP*

10.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SIWZ. Ocenie poddane będą oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz nie odrzucone przez Zamawiającego.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów.

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Kryterium oceny ofert:

Cena - 90%,

Czas podjęcia działań w kierunku usunięcia awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, obiektach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 10%

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która uzyska zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert największą liczbę punktów.

Kryterium Cena – 90%

Oferent może otrzymać max. 90pkt. Punkty będą naliczane wg wzoru

|  |  |
| --- | --- |
|  Nn | x 90 pkt. = ilość punktów dla oferty ocenianej |
|  No |

 gdzie: Nn - najniższa cena oferty złożonej w toku postępowania

 No - cena oferty ocenianej

Kryterium – Czas podjęcia działań w kierunku usunięcia awarii - 10%

Oferent może otrzymać pkt za:

0 – 30 min – 10pkt

31 – 60min – 8pkt

61 – 90min – 6pkt

91 – 120min – 4pkt

121 – 150min – 2pkt

Za czas podjęcia działań w kierunku usunięcia awarii Zamawiający przyjmuje obecność na miejscu awarii.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ DANE DOTYCZĄCE SWOJEJ LOKALIZACJI, W CELU WERYFIKACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PODANYCH INFORMACJI.

WYKONAWCA DANE NIEZBĘDNE DO PRZYZNANIA PUNKTÓW W NINIEJSZYM KRYTERIUM ZAWIERA W FORMULARZU OFERTOWYM!

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 lub 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy, przy czym w umowie nie mogą być zawarte mniej korzystne postanowienia niż we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ

**XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻNEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Celem zapewnienia wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków, wprowadza się kary umowne, zamieszczone we wzorze umowy – załącznik nr 8.

XVIII. WARUNKI UMOWY

1. Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ.

2. Możliwość zmiany treści umowy:

1. rezygnacji z części usług,
2. zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, pod warunkiem przydzielenia osób o równoważnych kwalifikacjach.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp.

1. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie lub skarga do sądu.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. W związku z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3. odrzucenie oferty odwołującego.

4. Odwołanie, wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni wobec treści ogłoszenia od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ ma zastosowanie ustawa – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału,

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

4) Wykaz robót – doświadczenie wykonawcy,

5) Oświadczenie od osób fizycznych,

6) Informacja dotycząca grupy kapitałowej,

7) Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom,

8) Projekt umowy,

9) Wykaz zatrudnionych osób,

10) Wykaz sprzętu,

**Osieck, 02.01.2015r.**

 **Zatwierdzam**

**Załącznik nr 1**

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

 (nazwa i adres Wykonawcy)

# O F E R T A

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:”* Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck”

Ja .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko)

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

..........................................................................................................................................

(nazwa firmy)

1. OFERUJEMY:
	1. wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorem umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ za cenę:

cena netto ........................................................................................zł

(słownie: ........................................................................................................)

Podatek VAT ……% …………………………………………….. zł

(słownie: ........................................................................................................)

cena brutto ........................................................................................zł

(słownie: ........................................................................................................)

2) czas podjęcia działań w kierunku usunięcia awarii

|  |  |
| --- | --- |
| Deklarowany czas podjęcia działań w kierunku usunięcia awarii, tj. obecność na miejscu zdarzenia. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Dane dotyczące lokalizacji siedziby Wykonawcy, w celu weryfikacji przez Zamawiającego podanych informacji.  |  |

1. OŚWIADCZAMY, że:
	1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;
	2. Akceptujemy warunki umowy stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ, w tym warunki płatności;
	3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;
	4. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego;
	5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie…………..………………. r.;
	6. Nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania;
	7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji przetargowej oraz we wzorze umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
2. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ………… stronach.
3. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
4. Do oferty załączam następujące dokumenty i informacje:

a)………………………………………………….

b)………………………………………………….

c)………………………………………………….

d)…………………………………………………

e)………………………………………………….

f)………………………………………………….

g)………………………………………………….

h)………………………………………………….

i)………………………………………………….

j)………………………………………………….

..................................... .........................................................

 (miejscowość i data) ( podpisy i pieczątki upoważnionych

 przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ZGODNIE Z ART. 22 PZP

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck” w imieniu

(nazwa wykonawcy)\*

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ...............................................................(miejscowość i data)  |  | …..………......................................(podpis osoby uprawnionej / podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) |
|  |  |  |

*\*W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców.*

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck”**w

imieniu

(nazwa wykonawcy)\*

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a Pzp.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ...............................................................(miejscowość i data)  |  | …..………......................................(podpis osoby uprawnionej / podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) |

\* W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z nich odrębnie.

Załącznik nr 4

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH/WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Nazwa wykonawcy (podmiotu) wykazującego spełnianie warunku  | Nazwa i adres zamawiającego/ inwestora  | Wartość usług | Informacje potwierdzające spełnianie warunku | Czas realizacji |
| rozpoczęcie: dzień/ miesiąc/ rok | zakończenie: dzień/ miesiąc/ rok |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*(powtórzyć tabelę w razie konieczności)*

Do wykazu załączamy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ........................................................(podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) |
|  |  |  |

\* W przypadku gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, jest obowiązany udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

\* Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT. 2 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

pieczęć lub nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZAM, ŻE:

na dzień składania ofert w postępowaniu pn. „Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck”nie zaistniała przesłanka o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) uzasadniająca wykluczenie mnie jako wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne.

…………………….….,dnia\_\_\_.\_\_\_.201…r. ……..……..…………………….....................

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

1. dotyczy tylko osób fizycznych,
2. dotyczy osób fizycznych o których mowa w §1 ust 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226 poz 1817),
3. art. 24 ust. 1 pkt 2 – „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Załącznik nr 6

…………………………………

(*miejscowość, data)*

OŚWIADCZENIE

Zgodne z art. 26, ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).\*

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.\*

\* niepotrzebne skreślić

 ………………………………………………………...

*(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy\*)*

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.

Załącznik nr 7

WYKAZ CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM

|  |  |
| --- | --- |
| Poz. | Opis części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*(powtórzyć tabelę w razie konieczności)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | .........................................................................(podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) |

**Załącznik nr 8**

 UMOWA – WZÓR

 W dniu ................... pomiędzy Gminą Osieck,

reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Osieck - Panią Karolinę Zowczak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Joanny Bujańskiej

zwaną dalej "Zamawiającym",

a

.......................................................................................................

NIP ......................... REGON .......................,

reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................................

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn zm. ), w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia .............................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck”
2. Zakres usług obejmuje:
3. Bezpośrednią eksploatację urządzeń wodociągowych (dwa ujęcia wody, stacja uzdatniania wody w Osiecku, gminna sieć wodociągowa wraz z pompowniami, przyłącza).
4. Bezpośrednią eksploatację urządzeń kanalizacji sanitarnej (Oczyszczalnia Ścieków Pogorzel, oczyszczalnia ścieków w Augustówce, sieć kanalizacyjna w Osiecku, Pogorzeli i Grabiance, przepompownie, przyłącza).
5. Przedmiot zamówienia obejmuje:
6. Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych, obejmujących cały system wodno-kanalizacyjny wraz z oczyszczalnią ścieków i stacją uzdatniania wody w Osiecku.
7. Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych wybudowanych i oddanych do użytkowania w trakcie realizacji umowy wynikającej z niniejszego zamówienia.
8. Prowadzenie eksploatacji zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza z przepisami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy POŚ, ustawy Prawo Wodne.
9. Oferent winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.
10. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za eksploatację całego systemu i przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów Kodeksu Pracy, BHP i innych.
11. Zwrot powierzonego mienia, w stanie niepogorszonym, na zakończenie umowy, chyba że zużycie nastąpiło na skutek normalnej eksploatacji.

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

41.11.00.00-3; 65.11.10.00-4; 65.12.00.00-0; 65.13.00.00-3; 90.48.10.00-2; 90.48.00.00-5

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI ZBIOROWYCH URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH:

1. Bezpośrednia obsługa istniejącej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą i przyłączami.
2. Bezpośrednia obsługa ujęcia wody

STACJA UZDATNIANIA WODY W OSIECKU

Stan prawny: KW 42065 (dz.ew. nr 1410/4) i KW SI1G/00038970/4 (dz. ew. nr 1409/9)

Powierzchnia działki: 0,44 ha

Wydajność max: 80 m3/h (1 400 m3/dobę)

Gmina Osieck posiada ponad 80 km wybudowanej sieci wodociągowej (magistralnej i rozdzielczej) oraz ok. 1 200 szt. przyłączy wodociągowych.

Produkcja wody (wyjście do sieci) po modernizacji SUW zakończonej w styczniu 2014 r., do 30 listopada 2014 r. wyniosła ok. 120 000. m3, a sprzedaż 94 654,3 m3.

1. całodobowa i bezawaryjna dostawa wody o parametrach dla wody pitnej określonych
w obowiązujących przepisach oraz likwidacja przyczyn i skutków odchyleń jakości wody od obowiązujących norm,
2. utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym studni głębinowych, stacji uzdatniania wody i pompowni sieciowych, w szczególności bieżąca konserwacja urządzeń i rurociągów, tj. uzupełnianie uszkodzonej armatury i drobnego wyposażenia, czyszczenie urządzeń i rurociągów, bieżąca kontrola stanu technicznego studni głębinowych i stacji uzdatniania wody.
3. utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym urządzeń wodociągowych, w szczególności bieżąca konserwacja urządzeń i rurociągów, tj. uzupełnianie uszkodzonej armatury i drobnego wyposażenia, czyszczenie urządzeń i rurociągów, wymiana uszkodzonych wodomierzy, nawiertek, zasuw, hydrantów,
4. eksploatacja studni głębinowych i stacji uzdatniania wody zapewniająca pozyskanie wody w odpowiedniej ilości, dla zapewnienia potrzeb odbiorców,
5. W odniesieniu do SUW wymagana jest codzienna (7 razy w tygodniu) wizyta na terenie stacji, sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń, wykonanie niezbędnych czynności obsługowych, odnotowanie i zapisanie parametrów produkcji wody.
6. Przynajmniej 1 raz w miesiącu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym – uruchomienie agregatu prądotwórczego. Paliwo do agregatu zapewnia na bieżąco Wykonawca.
7. niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na sieci wodociągowej,
8. niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii i usterek technicznych powstałych na ujęciach wody zakłócających ciągłość dostaw wody i prawidłową eksploatację sieci,

(Podjęcie działań w kierunku usunięcia awarii w ciągu – do 2,5 godzin od chwili

zgłoszenia, usunięcie awarii w ciągu 12 godzin. Z chwilą, gdy przerwa w dostawie energii elektrycznej z sieci energetycznej przekracza 4 (cztery) godziny zasilanie energią elektryczną ujęcia wody, oczyszczalni ścieków z agregatów prądotwórczych.)

1. likwidacja zastoin poprzez płukanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w razie konieczności, na podstawie zgłoszeń Zamawiającego jak również bezpośrednio Odbiorców wody,
2. każdorazowe powiadamianie Odbiorców na zasadach przewidzianych w Regulaminie o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody,
3. w przypadku przedłużającej się przerwy w dostawie wody, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jej dostawę w inny sposób (np. beczkowozy),
4. kontrola legalności poboru wody, informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach i usuwanie nielegalnych poborów wody,
5. kontrola legalności oraz instalowanie nowych lub wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z ich zaplombowaniem (wodomierze i plomby Zamawiającego),

Wykonawca musi przewidzieć w ofercie koszt planowanej akcji wymiany wodomierzy 100 szt. u Odbiorców, niezależnie od bieżących potrzeb wymiany wodomierzy

1. wykonanie i prowadzenie ewidencji wszystkich hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy Osieck oraz ich cyklicznych, systematycznych przeglądów. Zorganizowane przeglądy hydrantów w każdej miejscowości będą się odbywały przynajmniej jeden raz w roku i będą polegały na sprawdzeniu działania zamknięcia i otwarcia samego hydrantu i zasuwy odcinającej hydrant oraz przepłukaniu sieci, do uzyskania widocznej czystości wypływającej wody.
2. usuwanie awarii wodociągu w zakresie eksploatacji na sieci wodociągowej
i przyłączach wodociągowych, do pierwszego zaworu za wodomierzem głównym,
3. bezpośrednie przyjmowanie zgłoszeń od Odbiorców i reagowanie na każde zgłoszenie, w zakresie odpowiedzialności Gminy (sieć + przyłącza wraz z zaworem za wodomierzem głównym),
4. lokalizacja i odkrywanie zakrytych zasuw odcinających na sieci oraz na przyłączach i w razie konieczności uzupełnianie brakujących elementów – skrzynek, tabliczek informacyjnych, słupków oznaczeniowych, pokryw betonowych.
5. W zakresie estetyki wymienionych obiektów (SUW, pompownie sieciowe w Grabiance i Czarnowcu) należy uwzględnić m.in. wykaszanie trawy na terenie SUW i przepompowni na trasie wodociągu, co najmniej 3 razy w roku, t.j. pierwsze do 31 maja, drugie do 31 lipca i trzecie do 30 września, naprawę i konserwację ogrodzenia zewnętrznego, w tym bram i furtek, utrzymanie w czystości i porządku terenu, powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych, skarp nasypów.

W ZAKRESIE SIECI KANALIZACYJNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Stan prawny: KW SI1G/00038969/4 (dz. ew. nr 1623), KW SI1G00059179/2

(dz. ew. nr 1625/1)

Powierzchnia działki: ok. 0,4 ha

Przepustowość:

 średniodobowa 150 m3/d

 maksymalna dobowa 200 m3/d

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest tzw. Kanał Osiecki

1. bezpośrednia obsługa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Osieck wraz z urządzeniami: długość sieci na dzień ogłoszenia postępowania – kanalizacja sanitarna grawitacyjna w Osiecku (DN200 i DN250 PVC) 10,15 km, kanalizacja tłoczna DN90 PE w Osiecku 0,68 km, 2 szt. przepompowni ścieków w Osiecku, 232 szt. przyłączy kanalizacyjnych w Osiecku,

bezpośrednia obsługa zbudowanej w 2009 r. mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Pogorzel, zlokalizowanej w miejscowości Osieck., według opracowanej przez firmę BIO-TECH Sp. z o.o. i załączonej Instrukcji Eksploatacji Oczyszczalni ścieków „BIO-PAK” typ KBA-100-1000, w tym m.in. codzienna obsługa pompowni ścieków surowych (usuwanie skratek z kraty koszowej, czyszczenie pomp, czyszczenie ścian i dna zbiornika), czyszczenie sita bębnowego, opróżnianie rury centralnej w reaktorze, bieżące codzienne odwadnianie osadu nadmiernego w prasie (6 dni w tygodniu, bez niedzieli), magazynowanie osadu w kontenerach i jego systematyczny wywóz, sprzątanie i utrzymywanie w stałej czystości budynku oczyszczalni – ściany, posadzki, urządzenia, obiektów i całego terenu w granicach ogrodzenia, likwidacja przyczyn i skutków odchyleń od norm odprowadzanych ścieków.

W odniesieniu do OŚ Pogorzel wymagana jest codzienna (7 dni w tygodniu) wizyta na terenie oczyszczalni, sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń, wykonanie niezbędnych czynności obsługowych, odnotowanie i zapisanie parametrów oczyszczania ścieków.

1. bieżąca eksploatacja oczyszczalni ścieków w Augustówce, zapewniająca uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z pozwoleniem wodno-prawnym:

BZT5 – 25 mgO2/l, ChZT – 125 mgO2/l , zawiesina ogólna – 35 mg/l, oraz likwidacja przyczyn i skutków odchyleń od norm odprowadzanych ścieków.

1. właściwe i zgodne z prawem zagospodarowanie odwodnionego na prasie osadu oraz odpadów powstających na oczyszczalniach. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania (z każdego dokonanego wywozu) Karty przekazania odpadu dla powstających w oczyszczalni osadów i odpadów ściekowych.

Karty przekazania odpadu będą wymaganym przez Zamawiającego załącznikiem do wystawianych przez Wykonawcę faktur za realizację usługi.

**Zamawiający zwraca szczególną uwagę, oczekuje od Wykonawcy i będzie egzekwował, zgodną z Instrukcją Eksploatacji Oczyszczalni obsługę obiektu.**

Np. w zakresie gospodarki osadowej - codzienną kontrolę stężenia osadu czynnego w komorze osadu czynnego, codzienną kontrolę stężenia tlenu w reaktorze i podejmowanie odpowiednich do wyników kontroli działań.

1. całodobowy i bezawaryjny odbiór ścieków od odbiorców indywidualnych i zbiorowych.
2. bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacyjnych i wszystkich elementów urządzeń oczyszczalni ścieków, usuwanie awarii i usterek oraz dbałość o stan

techniczny wszystkich elementów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, studzienek kanalizacyjnych, oraz przepompowni ścieków.

(Podjęcie działań w kierunku usunięcia awarii w ciągu do 2,5 godzin od chwili zgłoszenia, usunięcie awarii w cg 12 godzin. W przypadku, gdyby czas trwania awarii sieci kanalizacji sanitarnej powodował brak możliwości odbioru ścieków, Wykonawca zapewni ich odbiór wozami asenizacyjnymi.)

1. czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w razie konieczności.
2. systematyczne czyszczenie przepompowni ścieków z osadów.
3. kontrola legalności zrzutu ścieków i podłączeń do kanalizacji sanitarnej.
4. bezzwłoczne usuwanie awarii na obiektach przepompowni ścieków, urządzeń kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.
5. utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych, a w szczególności bieżąca konserwacja urządzeń i rurociągów, tj. uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia, czyszczenie urządzeń i rurociągów, wymiana uszkodzonych studni kanalizacyjnych, włazów ulicznych, bieżąca kontrola stanu technicznego, wykonanie przeglądu okresowego dmuchaw w roku 2015.
6. W zakresie estetyki obiektów (OŚ Augustówka, OŚ Pogorzel, pompownie ścieków) należy uwzględnić m.in. wykaszanie trawy co najmniej 3 razy w roku, t.j. pierwsze do 31 maja, drugie do 31 lipca i trzecie do 30 września, naprawę i konserwację ogrodzenia zewnętrznego, w tym bram i furtek, utrzymanie w czystości i porządku terenu, powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych, skarp nasypów.

**Wykonawca musi uwzględnić w ofercie fakt, że w trakcie I kwartału 2015 roku zwiększy się długość sieci kanalizacyjnej, liczba dostawców ścieków (mieszkańcy Pogorzeli) oraz ilość ścieków dopływających do oczyszczalni. Zakres budowy kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w Pogorzeli wynosi:**

**1. Kanalizacja grawitacyjna DN200 PVC 2,1 km,**

**2. Kanalizacja tłoczna DN110 PE 2,22 km,**

**3. Przepompownia ścieków 1 szt.,**

**4. Przyłącza kanalizacyjne ok. 100 szt.**

**Ko lejna zmiana będzie miała m-ce w drugim kwartale 2015 r. – po wybudowaniu sieci i przyłączeniu do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Osiecku mieszkańców Grabianki:**

**1. Kanalizacja grawitacyjna DN200 PVC 1,81 km,**

**2. Kanalizacja tłoczna DN140 PE 2,19 km,**

**3. Przepompownia ścieków 1 szt.,**

**4. Przyłącza kanalizacyjne DN160 PVC ok. 25szt.**

PROWADZENIE DOKUMENTACJI EKSPLOATOWANYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ.

PONADTO WYKONAWCA ZOBOWIAZANY BĘDZIE DO:

1. Wyznaczenia i wskazania Zamawiającemu z imienia i nazwiska osoby bezpośrednio wykonującej obowiązki Wykonawcy na terenie Gminy Osieck. Nie należy przez to rozumieć, że Zamawiający wymaga tylko 1 osoby zaangażowanej do realizacji przedmiotu umowy.
2. Uczestniczenia w odbiorach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych w trakcie realizacji umowy, uczestniczenia w określaniu warunków technicznych planowanych przyłączy oraz wykonywania odbiorów przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,
3. Prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. książki eksploatacji obiektów.
4. Przyjęcia do eksploatacji nowych odcinków sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych związanych z przedmiotem zamówienia i na zasadach określonych w zamówieniu – w ramach rozbudowy infrastruktury, która odbywać się będzie staraniem i na koszt Właściciela,
5. Przestrzegania zasad dobrych praktyk gospodarczych i ekologicznych, a także dbałości o unikanie konfliktu interesów,
6. Informowania Inspektora ds. wodociągu i kanalizacji w Gminie Osieck o istotnych okolicznościach realizacji umowy,
7. Umożliwienia Właścicielowi przeprowadzania kontroli stanu technicznego infrastruktury i przyjmowania wniosków i zaleceń odnoszących się do stanu powierzonego majątku,
8. Zapewnienia należytego stanu sanitarnego wody zasilającej odbiorców i jakości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych,
9. Ponoszenia odpowiedzialności wobec sanitarno-ekologicznych służb państwowych sprawujących nadzór nad prawidłową pracą urządzeń wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,
10. Ponoszenia odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku klęsk żywiołowych, wyładowań atmosferycznych, współdziałanie na rzecz przywrócenia urządzeń do stanu pierwotnego,
11. Uiszczania opłat i kar związanych z urządzeniami w przypadku przekroczenia norm określonych w właściwych przepisach,
12. W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym w związku z wykonywaniem prac związanych z urządzeniami wodociągowymi i urządzeniami kanalizacyjnymi, do których utrzymania zgodnie z umową dzierżawy zobowiązany jest Wykonawca, dopełnić obowiązków wynikających z przepisów o drogach publicznych własnym staraniem i na własny koszt.

USŁUGA NIE OBEJMUJE:

1. Opłat Marszałkowskich.

2. Opłat z tytułu dozoru technicznego UDT.

3.Ponoszenia kosztów energii elektrycznej zasilającej urządzenia w oczyszczalniach i pompowniach ścieków oraz w stacji uzdatniania wody i pompowniach na sieci wodociągowej.

4. Odczytywania stanów wodomierzy, poboru i rozliczania należnych opłat za dostarczoną wodę i wprowadzone ścieki.

5. Wydawania warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i

 kanalizacyjnej.

6. Wykonywania wymaganych badań jakości wody i ścieków.

7. Kosztów utrzymywania aktywności kart SIM w monitorowanych obiektach – OŚ, SUW, pompowniach.

8. Koszt materiałów np. (wodomierze, zawory, złączki, plomby)

§ 3

Umowa obowiązuje w okresie od 1 lutego 2015 do 31 stycznia 2016r .

Zamawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w formie pisemnej:

– gdy stwierdzi, że obowiązki wynikające z umowy nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 4

Wykonawca wykonuje obowiązki wymienione w § 2 z należytą starannością i przy użyciu własnych materiałów i własnego sprzętu.

§ 5

Wykonawca przydziela Zamawiającemu konkretnie wyznaczoną z imienia i nazwiska osobę bezpośrednio wykonującą obowiązki Wykonawcy na terenie Gminy Osieck.

§ 6

1. Wykonawca podejmuje działania w kierunku usunięcia awarii w ciągu – do 2,5 godzin od chwili zgłoszenia, usunięcie awarii w ciągu 12 godzin.
2. Wykonawca zapewnia zasilanie energią elektryczną ujęcia wody, oczyszczalni ścieków z agregatów prądotwórczych z chwilą, gdy przerwa w dostawie energii z sieci energetycznej przekracza 4 (cztery) godziny.
3. W przypadku, gdyby usunięcie awarii wodociągu wymagało czasu dłuższego niż 12 godzin, Wykonawca określi godziny dostawy wody beczkowozami posiadającymi atest do wody pitnej i poinformuje o tym Właściciela sieci wodociągowej oraz indywidualnych odbiorców wody.
4. W przypadku, gdyby czas trwania awarii sieci kanalizacji sanitarnej powodował brak możliwości odbioru ścieków, Wykonawca zapewni ich odbiór wozami asenizacyjnymi.

§ 7

1. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego niniejszą umową oraz SIWZ wynosi netto………………………………, po doliczeniu ………% podatku VAT…………………………….brutto (słownie:………….).
2. Z tytułu wykonania usług objętych umową Wykonawca będzie otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………….netto, a po doliczeniu ….. % podatku VAT ………………… brutto (słownie: …………………..).

(Wynagrodzenie całkowite podzielone na 12 równych części)

§ 8

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury przedkładanej za każdy miesiąc, w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury.

§ 9.

*UWAGA. Paragraf będzie zawarty w umowie w przypadku kiedy Wykonawca wskaże w ofercie, że zamierza powierzyć część prac podwykonawcom.*

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców.
2. Wykonawca i podwykonawca odpowiadają solidarnie za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów przez podwykonawcę, chyba że za nieudostępnienie zasobów podwykonawca nie ponosi winy.
3. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona własnymi siłami oraz za pomocą Podwykonawców w zakresie:
4. ...............................................................................................................................

 *(zakres realizowany przez Podwykonawcę)*

1. ............................................................................................................................

 *(zakres realizowany przez Podwykonawcę)*

1. Podwykonawcę w stosunkach z zamawiającym reprezentuje wykonawca.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, obowiązany jest projekt umowy, a także projekt jej zmiany przedłożyć Zamawiającemu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać:
4. Wynagrodzenie należne podwykonawcy,
5. Zasady odbioru wykonanych prac,
6. Termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia faktury lub rachunku wykonawcy, podwykonawcy lud dalszemu podwykonawcy,
7. Część dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tym projekcie umowy,
8. Zasady zawierania umów z dalszym podwykonawcą.
9. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo na usługi zgłosi na piśmie zastrzeżenia co do jej treści albo wyrazi zgodę na zawarcie tej umowy z podwykonawcą.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedłoży zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
11. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane zgłosi na piśmie sprzeciw. Niezgłoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu co do jej treści uważa się za są akceptację umowy przez zamawiającego.
12. Umowa wykonawcy, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi z podwykonawcą musi być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności, a jej kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przekazana zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Nie dotyczy to umów o wartość mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o wartości powyżej 50.000 zł.
13. W przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury wykonawcy, zamawiający wezwie wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy.
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie wykonawcę.
15. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za świadczone usługi. Wykonawca i podwykonawca odpowiadają solidarnie za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów przez podwykonawcę, chyba że za nieudostępnienie zasobów podwykonawca nie ponosi winy.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu usług każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.
3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary.

 § 11

Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za niewywiązywanie się z obowiązków:

2% wynagrodzenia całkowitego za wykonanie przedmiotu umowy:

* Dostawa wody o parametrach niezgodnych z obowiązującymi przepisami, odchylenia od obowiązujących norm jakości wody/odprowadzanych ścieków

1% wynagrodzenia całkowitego za wykonanie przedmiotu umowy:

* Zaniechanie lub przewlekłe usuwanie usterek, uzupełnianie armatury, wyposażenia, wszelkich uszkodzonych urządzeń i elementów
* Nie wywiązywanie się z obowiązku wymaganej częstotliwości obecności na terenach obiektów
* Przekroczenie określonego w umowie czasu usunięcia awarii
* Nie podjęcie reakcji na zgłoszenie awarii przez Odbiorcę czy Zamawiającego lub podjęcie czynności w czasie dłuższym niż oświadczono w złożonej ofercie
* Niepodjęcie lub nieterminowe zasilania energią elektryczną ujęcia wody, oczyszczalni ścieków z agregatów prądotwórczych, w razie przerw w dostawie energii elektrycznej
* Zaniechanie lub nieterminowe: wykaszanie trawy na terenie obiektów; naprawianie ogrodzenia zewnętrznego, w tym bram i furtek; utrzymanie w czystości i porządku terenu, powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych, skarp nasypów.
* Brak dowozu wody beczkowozami, w przypadku przedłużającej się przerwy w dostawie wody
* Brak wywozu ścieków wozami asenizacyjnymi W przypadku, gdyby czas trwania awarii sieci kanalizacji sanitarnej powodował brak możliwości odbioru ścieków
* Brak Karty przekazania odpadu dla powstających w oczyszczalni osadów i odpadów ściekowych.
* Nie wykonanie okresowych przeglądów określonych w umowie
* Niewywiązywanie się z obowiązku systematycznego prowadzenia dokumentacji, sprawozdawczości, ewidencji itp.

0,5% wynagrodzenia całkowitego za wykonanie przedmiotu umowy

* Brak powiadamiania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody

§ 12

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wstrzymuje wszelkie płatności z tytułu umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. W sprawach spornych wynikających z niniejszej Umowy, właściwym jest Sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

Wszelkie zmiany i uzgodnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze Zamawiający.

.......................................................... ........................................

Zamawiający Wykonawca

**Załącznik nr 9**

WYKAZ ZATRUDNIONYCH OSÓB

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie potwierdzające spełnianie warunku | Podstawa dysponowania | Osoba wykonująca obow.wykonawcyna terenie Gminy |
| *1.* |  |  |  |  |
| *2.* |  |  |  |  |
| *3.* |  |  |  |  |
| *4.* |  |  |  |  |
| *5.* |  |  |  |  |
| *6.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*(powtórzyć tabelę w razie konieczności)*

\* *W przypadku gdy wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, jest obowiązany udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ...................................................................... |
|  |  | (podpis osoby uprawnionej/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) |

Załącznik nr 10

# Informacja o sprzęcie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania potencjału technicznego, oświadczam, że dysponujemy w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi /urządzeniami, niezbędnymi do realizacji ww. zamówienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Opis, moc, poj. | Liczba sztuk | forma władania1 |
| 1. | Koparka–ładowarka kołowa typu CASE, CAT, JCB lub równoważny |  |  |  |
| 2. | Auto dostawcze posiadające przestrzeń bagażową o dł. co najmniej 2 m i pojemność co najmniej 3 m3  |  |  |  |
| 3. | ciągnik z niezbędnym sprzętem (wymienić posiadany)  |  |  |  |
| 4. | Zestaw kluczy |  |  |  |
| 5. | Chwytaki, linki, urządzenie do udrażniania kanalizacji, rozpory zabezpieczające ściany wykopu |  |  |  |
| 6. | Sprężarka min 15 bar |  |  |  |
| 7. | Beczkowóz do wody o poj. co najmniej 2 m3  |  |  |  |
| 8. | Wóz asenizacyjny / beczkowozy do wywozu osadów i odpadów ściekowych  |  |  |  |

…......................................... ………………………………………

(miejscowość i data) (*podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)*

*\*Określić posiadanie lub brak dostępu do urządzenia.*

*Forma władania - będ*ący własnością oferenta, lub też do którego ma dostęp przez wynajem, użyczenie, dzierżawę, wypożyczenie itp.