|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPRAWY DO WYMIANY NA LED** | **PROPOZYCJA MOCY DLA POSZCZEGÓLNYCH****RODZAJÓW LAMP** | **TYP LAMPY** |
| 1 | LED-109 9600lm52 szt |  |  |
| 2 |  LED-806500lm121 szt |  |  |
| 3 | LED -494900lm381 szt |  |  |
| 4. | Dodatkowe oprawy Augustówka Kolejowa od numeru 24-43 5szt Led -80 6500lm z redukcją mocy Dodatkowe oprawy optyka uniwersalna 10szt Led -49 4900lm z redukcją mocy  |  |  |
| Razem |  |  |

Załącznik 3a. Wyliczenia do formularza ofertowego