|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | MIEJSCOWOŚĆ | NR;STACJI TRAFO | OPRAWY  LED  ISTNIEJĄCE | OPRAWY DO WYMIANY NA LED | WYSIĘGNIKI+PRZEWÓD DO WYMIANY | BEZPIECZNIKI DO WYMIANY | ODGROMNIKI DO WYMIANY | ŁACZNA ILOŚC OPRAW | SKRZYNKA  SON ISTNIEJĄCA  ZOSTAJE | SKRZYNKA  SON  DO WYMIANY | UKŁAD REDUKCJI MOCY BIERNEJ |
| 1 |  |  | 230 szt | LED-109  9600lm  65w    52 szt    LED-80  6500lm  52w  121 szt  LED -49  4900lm  30.5w  381 szt | 455 szt | 551 szt | 85 szt | 800 szt | 13 szt | 22 szt | 33 szt |

RAZEM 232 szt 568 szt 455 szt 551 szt 85 szt 800 szt 13 szt 22 szt 33 szt

Działki rekreacyjna Osieck + Natolin świetlica nie zakładamy układu redukcji mocy biernej

Dodatkowe oprawy Augustówka Kolejowa od numeru 24-43 5szt Led -80 6500lm 52w z redukcją mocy !!!!

Dodatkowe oprawy optyka uniwersalna 10szt Led -49 4900lm 30,5w z redukcją mocy !!!

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | MIEJSCOWOŚĆ | NR;STACJI TRAFO | OPRAWY  LED  ISTNIEJĄCE | OPRAWY DO WYMIANY NA LED | WYSIEGNIKI +PRZEWÓD DO WYMIANY | BEZPIECZNIKI DO WYMIANY | ODGROMNIKI DO WYMIANY | ŁACZNA ILOŚC OPRAW | SKRZYNKA  SON ISTNIEJĄCA  ZOSTAJE | SKRZYNKA  SON  DO WYMIANY | UKŁAD REDUKCJI MOCY BIERNEJ |
| 1 | AUGUSTÓWKA  PKP | 09-0147 | 3szt  39w | 13szt 6500lm  15szt  4900lm | 28szt | 28szt | 4szt | 31szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 2 | AGUSTÓWKA  CENTRUM | 09-0148 | 4szt  39w | 20szt  6500lm  12szt  4900im | 32szt | 32szt | 4szt | 36szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 3 | AUGUSTÓWKA  SZKOŁA | 09-1052 | 6szt  39w  3szt 48w  SZKOŁA | 18szt  6500lm  4szt  490lm | 22szt | 22szt | 4szt | 31szt | 1szt | -0szt | 1szt |
| 4 | AUGUSTÓWKA  OKĘCIE | 09-1068 | 1szt  39w | 2szt  6500lm  12szt  4900lm | 10szt | 10szt | 2szt | 15szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 5 | AUGUSTÓWKA  LEŚNA | 09-1067 | 0szt | 4szt  6500lm  17szt  4900lm | 21szt | 21szt | 3szt | 21szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 6 | AUGUSTÓWKA  OCZNIA | 09-0709 | 0szt | 15szt  4900lm | 15szt | 15szt | 3szt | 15szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 7 | GRABIANKA | 09-0014 | 0szt | 21szt  6500lm  8szt  4900lm | 29szt | 29szt | 4szt | 29szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 8 | RUDNIK I | 09-0325 | 4szt | 12szt  4900lm | 12szt | 12szt | 4szt | 16szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 9 | Rudnik II STRAŻ | 09-0952 | 0szt | 12szt  4900lm | 12szt | 12szt | 4szt | 12szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 10 | GÓRKI  SPACEROWA | 09-0344 | 8szt  39w | 0szt | 0szt | 0szt | 0szt | 8szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 11 | GÓRKI  WIES | 09-0323 | 28szt  39w  4szt  29,6w | 0szt | 0szt | 0szt | 0szt | 32szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 12 | OSIECK-BANK  WRSZAWSKA | 09-0004 | 2szt  100w | 29szt  9600lm | 2szt | 31szt | 0szt | 31szt | 1szt? | 0szt | 1szt |
| 13 | OSIECK –SZKOŁA  WRSZAWSKA | 09-0001 | 0szt | 18szt  9600lm  9szt  4900lm | 27szt | 27szt | 0szt | 27szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 14 | OSIECK-LEŚNA | 09-1143 | 3szt | 34szt  4900lm | 26szt | 26szt | 6szt | 37szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 15 | OSIECK - ŚW  ANNY | 09-1030 | 2szt | 34szt  4900lm  +1szt Działki Brama  4900lm | 21szt | 34szt | 6szt | 37szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 16 | OSIECK KOŁBIELSKA | 09-1055 | 0szt | 25szt  4900lm | 25szt | 25szt | 5szt | 25szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 17 | OSIECK  KAMIENNA | 09-0002 | 0szt | 4szt  4900lm | 4szt | 4szt | 2szt | 4szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 18 | OSIECK  LUBELSKA | 09-1056 | 0szt | 32szt  4900lm | 32szt | 32szt | 6szt | 32szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 19 | OSIECK  PILAWSKA | 09-0003 | 26szt  39-57w  Pilawska | 10szt  4900lm  5szt  9600lm  Krakowska  +parking | 15szt | 15szt | 3szt | 41szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 20 | POGORZEL KOLONIA | 09-0001 | 0szt | 3szt  4900lm | 0szt | 3szt | 0szt | 3szt | 1szt | 0szt |  |
| 21 | KĄCIKI |  | 0szt | 4szt  490lm | 0szt | 4szt | 0szt | 4szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 22 | POGORZEL I | 09-0501 | 3szt 39W  1szt 120W | 22szt  6500lm | 22szt | 22szt | 3szt | 25szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 23 | POGORZEL II | 09-0029 | 1szt 120w | 21szt  6500lm  8szt  4900lm | 29szt | 29szt | 29szt | 30szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 24 | SOBIENKI I | 09-0004 | 27szt 57w | 0szt | 0szt | 0szt | 0szt | 27szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 25 | SOBIENKI II |  | 13szt 57w | 0szt | 0szt | 0szt | 0szt | 13szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 26 | KOŚCIELISKA STARE | 09-0215 | 17szt 39W | 0szt | 0szt | 0szt | 0szt | 17szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 27 | KOŚCIELISKA NOWE LAS | 09-0883 | 0szt | 21szt  4900lm | 16szt | 21szt | 4szt | 21szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 28 | KOŚCIELISKA NOWE WIEŚ | 09-0793 | 2szt  30,5w | 32szt  4900lm | 32szt | 32szt | 4szt | 34szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 29 | NATOLIN OD ŁUCZNICY | 09--0030 | 0szt | 21szt  4900lm | 0szt | 21szt | 3szt | 21szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 30 | NATOLIN CENTRUM | 09-0802 | 0szt | 21szt  4900lm | 14szt | 21szt | 4szt | 21szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 31 | NATOLIN OD  WOLI | 09-0803 | 0szt | 14szt  4900lm | 0szt | 14szt | 3szt | 14szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 32 | CZARNOWIEC I | 09-1187 | 19szt 39w  7szt 30w | 0szt | 0szt | 0szt | 0szt | 26szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 33 | CZAROWIEC II | 09-0130 | 17szt 39w  10szt 30w | 0szt | 0szt | 0szt | 0szt | 27szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 34 | WÓJTOWIZNA | 09-0403 | 14szt 39w | 15szt 4900lm | 9szt | 9szt | 4szt | 29szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 35 | PARK OSIECK | 09-0003 | 4szt 48w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KOSCIELISKA  ŚWIETLICA | 09-0793 | 3szt 48w | 0 | O | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |