|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | MIEJSCOWOŚĆ | NR;STACJI TRAFO | OPRAWY LED ISTNIEJĄCE | OPRAWY DO WYMIANY NA LED | WYSIĘGNIKI+PRZEWÓD DO WYMIANY  | BEZPIECZNIKI DO WYMIANY  | ODGROMNIKI DO WYMIANY  | ŁACZNA ILOŚC OPRAW  | SKRZYNKA SON ISTNIEJĄCAZOSTAJE | SKRZYNKASONDO WYMIANY  | UKŁAD REDUKCJI MOCY BIERNEJ  |
| 1 |   |  | 230 szt | LED-109 9600lm65w 52 szt LED-806500lm52w121 sztLED -494900lm30.5w381 szt | 455 szt  |  551 szt  |  85 szt  | 800 szt  |   13 szt  |  22 szt | 33 szt |

RAZEM 232 szt 568 szt 455 szt 551 szt 85 szt 800 szt 13 szt 22 szt 33 szt

Działki rekreacyjna Osieck + Natolin świetlica nie zakładamy układu redukcji mocy biernej

Dodatkowe oprawy Augustówka Kolejowa od numeru 24-43 5szt Led -80 6500lm 52w z redukcją mocy !!!!

Dodatkowe oprawy optyka uniwersalna 10szt Led -49 4900lm 30,5w z redukcją mocy !!!

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | MIEJSCOWOŚĆ | NR;STACJI TRAFO | OPRAWY LED ISTNIEJĄCE | OPRAWY DO WYMIANY NA LED | WYSIEGNIKI +PRZEWÓD DO WYMIANY  | BEZPIECZNIKI DO WYMIANY  | ODGROMNIKI DO WYMIANY  | ŁACZNA ILOŚC OPRAW  | SKRZYNKA SON ISTNIEJĄCAZOSTAJE | SKRZYNKASONDO WYMIANY  | UKŁAD REDUKCJI MOCY BIERNEJ  |
| 1 | AUGUSTÓWKA PKP | 09-0147 |  3szt39w | 13szt 6500lm15szt 4900lm | 28szt | 28szt | 4szt | 31szt |  0szt | 1szt | 1szt |
| 2 | AGUSTÓWKA CENTRUM | 09-0148 | 4szt39w | 20szt6500lm12szt4900im | 32szt | 32szt | 4szt | 36szt |  0szt | 1szt | 1szt |
| 3 | AUGUSTÓWKA  SZKOŁA  | 09-1052 | 6szt39w3szt 48wSZKOŁA | 18szt6500lm4szt490lm | 22szt | 22szt | 4szt | 31szt | 1szt | -0szt | 1szt |
| 4 | AUGUSTÓWKA OKĘCIE | 09-1068 | 1szt39w | 2szt6500lm12szt4900lm | 10szt | 10szt | 2szt | 15szt |  0szt | 1szt | 1szt |
| 5 | AUGUSTÓWKA LEŚNA  | 09-1067 | 0szt | 4szt6500lm17szt4900lm | 21szt | 21szt | 3szt | 21szt |  0szt | 1szt | 1szt |
| 6 | AUGUSTÓWKA OCZNIA | 09-0709 | 0szt | 15szt4900lm | 15szt | 15szt | 3szt | 15szt |  0szt | 1szt | 1szt |
| 7 | GRABIANKA  | 09-0014 | 0szt | 21szt6500lm8szt4900lm | 29szt | 29szt | 4szt | 29szt |  0szt | 1szt | 1szt |
| 8 | RUDNIK I | 09-0325 | 4szt | 12szt 4900lm | 12szt | 12szt | 4szt | 16szt |  0szt | 1szt | 1szt |
| 9 | Rudnik II STRAŻ | 09-0952 | 0szt | 12szt4900lm | 12szt | 12szt | 4szt | 12szt |  0szt | 1szt | 1szt |
| 10 | GÓRKI SPACEROWA | 09-0344 | 8szt 39w | 0szt | 0szt | 0szt | 0szt | 8szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 11 | GÓRKIWIES | 09-0323 | 28szt39w4szt29,6w | 0szt | 0szt | 0szt | 0szt | 32szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 12 | OSIECK-BANKWRSZAWSKA | 09-0004 | 2szt100w | 29szt9600lm | 2szt | 31szt | 0szt | 31szt | 1szt? | 0szt | 1szt |
| 13 | OSIECK –SZKOŁAWRSZAWSKA | 09-0001 | 0szt | 18szt9600lm9szt4900lm | 27szt | 27szt | 0szt | 27szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 14 | OSIECK-LEŚNA | 09-1143 | 3szt | 34szt4900lm | 26szt | 26szt | 6szt | 37szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 15 | OSIECK - ŚWANNY | 09-1030 | 2szt | 34szt4900lm+1szt Działki Brama4900lm | 21szt | 34szt | 6szt | 37szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 16 | OSIECK KOŁBIELSKA  | 09-1055 | 0szt | 25szt4900lm | 25szt | 25szt | 5szt | 25szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 17 | OSIECK KAMIENNA | 09-0002 | 0szt | 4szt4900lm | 4szt | 4szt | 2szt | 4szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 18 | OSIECK LUBELSKA  | 09-1056 | 0szt | 32szt4900lm | 32szt | 32szt | 6szt | 32szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 19 | OSIECKPILAWSKA | 09-0003 | 26szt39-57wPilawska  | 10szt4900lm5szt9600lmKrakowska+parking | 15szt | 15szt | 3szt | 41szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 20 | POGORZEL KOLONIA  | 09-0001 | 0szt | 3szt4900lm | 0szt | 3szt | 0szt | 3szt | 1szt | 0szt |  |
| 21 | KĄCIKI  |  | 0szt | 4szt490lm | 0szt | 4szt | 0szt | 4szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 22 | POGORZEL I | 09-0501 | 3szt 39W1szt 120W | 22szt6500lm | 22szt | 22szt | 3szt | 25szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 23 | POGORZEL II | 09-0029 | 1szt 120w | 21szt6500lm8szt4900lm | 29szt | 29szt | 29szt | 30szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 24 | SOBIENKI I | 09-0004 | 27szt 57w | 0szt | 0szt | 0szt | 0szt | 27szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 25 | SOBIENKI II |  | 13szt 57w | 0szt | 0szt | 0szt | 0szt | 13szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 26 | KOŚCIELISKA STARE | 09-0215 | 17szt 39W | 0szt | 0szt | 0szt | 0szt | 17szt | 1szt | 0szt | 1szt |
| 27 | KOŚCIELISKA NOWE LAS | 09-0883 | 0szt | 21szt4900lm | 16szt | 21szt | 4szt | 21szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 28 | KOŚCIELISKA NOWE WIEŚ | 09-0793 | 2szt30,5w | 32szt4900lm | 32szt | 32szt | 4szt | 34szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 29 | NATOLIN OD ŁUCZNICY  | 09--0030 | 0szt | 21szt4900lm | 0szt | 21szt | 3szt | 21szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 30 | NATOLIN CENTRUM | 09-0802 | 0szt | 21szt4900lm | 14szt | 21szt | 4szt | 21szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 31 | NATOLIN OD WOLI | 09-0803 | 0szt | 14szt4900lm | 0szt | 14szt | 3szt | 14szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 32 | CZARNOWIEC I | 09-1187 | 19szt 39w7szt 30w | 0szt | 0szt | 0szt | 0szt | 26szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 33 | CZAROWIEC II | 09-0130 | 17szt 39w10szt 30w | 0szt | 0szt | 0szt | 0szt | 27szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 34 | WÓJTOWIZNA  | 09-0403 | 14szt 39w | 15szt 4900lm | 9szt | 9szt | 4szt | 29szt | 0szt | 1szt | 1szt |
| 35 | PARK OSIECK | 09-0003 | 4szt 48w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KOSCIELISKA ŚWIETLICA  | 09-0793 | 3szt 48w | 0 | O | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |