|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar  Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku – Gmina Osieck | | | | | |
| Lp. | Opis | Jm | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. | Roboty demontażowe |  |  |  |  |
| 1.1. | Skrobanie ścian | m2 | 250 |  |  |
| 1.2. | Demontaż futryn | szt. | 2 |  |  |
| 2. | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 2.1. | Montaż sufitu typ armstrong  (materiał + robocizna) | m2 | 130 |  |  |
| 2.2. | Docieplenie sufitu typ wełna  (materiał + robocizna) | m2 | 130 |  |  |
| 2.3. | Montaż wentylatorów  (materiał + robocizna) | szt. | 3 |  |  |
| 2.3. | Montaż ścianki GK  (materiał + robocizna) | m2 | 19 |  |  |
| 2.4. | Montaż drzwi + zakup drzwi | szt. | 1 |  |  |
| 2.5. | Instalacje elektryczne  (materiał + robocizna) | szt. | 6 |  |  |
| 2.6. | Instalacje hydrauliczne + zakup grzejników  (materiał + robocizna) | szt. | 3 |  |  |
| 3. | Gruntowanie ścian (uni grunt atlas) | m2 | 250 |  |  |
| 4. | Naciąganie ścian klejem + zatapianie siatki zbrojeniowej  (materiał + robocizna) | m2 | 250 |  |  |
| 5. | Naciąganie ścian gładzią, cekol c40  (materiał + robocizna) | m2 | 250 |  |  |
| 6. | Gruntowanie ścian przed malowaniem śnieżka grunt  (materiał +robocizna) | m2 | 250 |  |  |
| 7. | Malowanie ścian emulsja kuchnia łazienka  (materiał + robocizna) | m2 | 250 |  |  |
| 8. | Listwy przypodłogowe  (materiał + robocizna) | mb | 60 |  |  |
|  | | | | |  |
|  | | | | | |